## Sheet1
附件3 长安大学渭水校区逸夫图书馆馆舍内部维修改造工程表
序号 | 工程内容 | 工程数量 | 品牌型号
1 | 新风机设备进行清洗维护、检查、维修 | 18
2 | 楼梯间吸顶灯拆除更换 | 90 | 欧普
3 | 办公区室内照明灯 | 76
4 | 墙面原有开关拆除 | 50
5 | 墙面安装加固盖板 | 100
6 | 墙面安装开关器 | 50
7 | 1区一层大厅及东西走廊、天井；二层大厅及东西走廊，；3区一层走廊照明灯更换 | 40个（0.6*1.2，12个）（0.6*0.6，28个） | 欧普
8 | 一、二层大厅及天井天棚吊顶 | 1915.5㎡ | 矿棉板品牌 为：龙牌
9 | 一、二层大厅及天井墙面改造抹灰面油漆，墙面粉刷 | 2873.3㎡
10 | 更换开水房配电箱锁 | 18
11 | 楼梯间吸顶灯线路维修电气配管 | 300 m2
12 | 楼梯间吸顶灯线路维修电气配线 | 900 ㎡
13 | 热水器不锈钢底座制作、安装 | 9
14 | 开水房台面拆除、改造 | 155.52 m2
15 | 开水房安装拖把池 | 18套
16 | 开水房安装拖把架 | 18个
17 | 开水房安装拖把控水槽（安装在地漏处） | 18个
18 | 窗纱更换 | 221个
19 | 北边窗卡安装 | 221个
20 | 雨棚接缝处检修 雨棚雨水槽拆除 | 1
21 | 雨棚接缝处检修屋面天沟、沿沟 | 24m